[image: ]
EXEOL WIPES OPTIMAL
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 


Προεμποτισμένα πανάκια:

Εφαρμογή σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: Για καθαρισμό και απολύμανση με υγρό σκούπισμα των επιφανειών επεμβατικού και μη επεμβατικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Εφαρμογή βιοκτόνου προϊόντος :  Για καθαρισμό και απολύμανση με υγρό σκούπισμα επιφανειών, επίπλων και βαρέος εξοπλισμού.

▪ Πρωτότυπος συνεργιστικός συνδυασμός δύο αντιμικροβιακών δραστικών 
  συστατικών (φαινόμενο SCALE).
▪ Δραστικό από 2 λεπτά (βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και ιοκτόνο έναντι ιών με  
  περίβλημα).
▪ Αποτέλεσμα καθαρισμού ενισχυμένο από ένα επιφανειοδραστικό που έχει επιλεγεί 
  για να προσφέρει χαμηλή επιφανειακή τάση (ST < 27 mN/m).*
ALCOHOL FREE
SCALE
effect
2 MIN.


Ευρεία συμβατότητα με υλικά. Κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.



 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	

Τα μαντηλάκια exeol optimum είναι έτοιμα προς χρήση.


Πάρτε ένα μαντηλάκι. Κλείστε τη σακούλα μετά τη χρήση.

Σκουπίστε καλά την επιφάνεια που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία. 

Χρησιμοποιήστε τον αριθμό των μαντηλιών που χρειάζεστε (2 μαντηλάκια/m²).

Χρόνος επαφής από 2 λεπτά, ανάλογα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης.

Μην ξεπλύνετε (εκτός από επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με βλεννογόνους ή τρόφιμα ή εάν απαιτείται περαιτέρω βήμα απολύμανσης).



 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ :  8 x 100 πανάκια (180 x 200mm)
SPRAY:  750mL exeol surf optimal  
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 ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :  Ρυπαρές συνθήκες,  έτοιμο προς χρήση,  20Ο C	
TESTS
ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ




	
Βακτηριοκτόνο
	EN 1276
	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli
	
2 min.

	
	EN 13727
EN 16615
	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
	

	
Ζύμοκτόνο
	EN 1650
EN 13624
EN 16615
	
Candida albicans
	
2 min.

	Ενεργό σε Candida auris
	EN 13624
EN 16615
	Candida auris
	2 min.

	Ιοκτόνο σε ιούς με περίβλημα‘
	EN 14476
EN 16777
	Vaccinia virus‘ Elstree strain
	2 min.

	Ενεργό σε Norovirus και Rotavirus
	EN 14476
EN 16777
	Murine Norovirus strain S-99, Rotavirus strain SA-11
	
15 min.

	Ενεργό σε Adenovirus
	EN 14476
	Adenovirus type 5
	45 min.


¹ Ο ιός της δαμαλίτιδας είναι ο αντιπροσωπευτικός ιός των ιών με περίβλημα που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α των προτύπων EN 14476+A2 και EN 16777 και στο Παράρτημα Β του προτύπου EN 17111, όπως για παράδειγμα: Ιός ηπατίτιδας Β (HBV). Ιός ηπατίτιδας C (HCV). Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Herpesviridae (ιός έρπητα). Κορονοϊός. Ιοί γρίπης, λύσσας, ερυθράς, ιλαράς. ...

2 Όλα τα μικροβιολογικά πρότυπα έχουν εκτελεστεί σε υγρό που εξάγεται από τα μαντηλάκια, εκτός από το πρότυπο EN 16615 που εκτελείται με το μαντηλάκι, και τα πρότυπα EN 14476 και EN 16777 για τον ροταϊό, που εκτελούνται στο διάλυμα εμποτισμού των μαντηλιών.



	ΣΥΝΘΕΣΗ
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

	
Ενεργά συστατικά (% w/w): Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (CAS: 68424-85-1) 0.08% Didecyldimethylammonium chloride (CAS: 7173-51-5) 0.16%.

	pH:  6.5 - 7.5
Άρωμα : Χωρίς άρωμα
Χρώμα : Άχρωμο
	Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.

UFI: 4C69-M0Y3-T007-XRAW





AΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Ο.Φ.: 23418       ΚΩΔ.ΠΡ: 1698





Το προϊόν φέρει σήμανση CE σε συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών.  Κατασκευάζεται στην Γαλλία  από την εταιρεία SODEL. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία.
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